## 内訳書（競技コース）
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 競技コース施設設営・撤去等業務 |  | 式 | 1
小計
| 諸経費 |  | 式 | 1
合計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
競技コース施設設営・撤去等業務
1 | カヌースラローム25ゲート材料 |  | 式 | 1
2 | ゲート設置・撤去用基礎 |  | 式 | 1
3 | カヌースラローム・ワイルドウォーターコース築造 |  | 式 | 1
4 | カヌースラロームコース25ゲート設置・撤去 |  | 式 | 1
5 | 発艇審判台（ＷＷ1,500ｍ） |  | 式 | 1
6 | 発艇審判台（ＳＬ） |  | 式 | 1
7 | 決勝審判台 |  | 式 | 1
8 | 乗降艇桟橋設置・撤去 |  | 式 | 1
9 | 仮設工事 |  | 式 | 1
10 | 仮設附帯施設設置・撤去 |  | 式 | 1
11 | 大会用仮設横断橋 |  | 式 | 1
12 | 大会中緊急撤去作業員待機料 |  | 式 | 1
※計測システム装置は除外とする
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | カヌースラローム25ゲート材料 |  | 1.0式代価表
| ポール(塩ビ製) Ф40×1,600 | IF公認材 | 本 | 42
| ポール(塩ビ製) Ф40×1,600 | IF公認材 | 本 | 18
| ゲート番号表示板 300×300×3 |  | 枚 | 25
| ゲート用横板(アルミ製) 40×20×2,000 | 二段仕様IF公認材 | 組 | 60
| メインワイヤー 4mm | 160ｍ×30 | ｍ | 4800
| 単管三又パイプ ℓ＝4.0M | 中洲箇所 | 組 | 30
| 空リール(ワイヤー巻取り用) |  | 個 | 30
| 空リール（ロープ巻取り用） | ポール用 | 個 | 60
| 木製巻取板（ロープ巻取り用） | ゲート用 | 個 | 60
| ロープ(白・黒)20ｍ(クレモナロープ6mm) |  | 本 | 60
| ロープ(青)20ｍ(クレモナロープ6mm) |  | 本 | 30
| ロープ(赤)20ｍ(クレモナロープ6mm) |  | 本 | 30
| スリット板(合板) 1800×900×12 | 軸組共 | 枚 | 4
| メインワイヤー緊張金具 | フーリーシステム | 個 | 36
| メインワイヤー単管加工金具 | ゲートサッスペンション | 個 | 60
| 表示板用カラビナ（sus10kg) | φ5 | 個 | 100
| カラビナ(ステンレス30ｋｇ用) | φ5 | 個 | 100
| カラビナ(ステンレス120ｋｇ用) | φ9 | 個 | 36
| メインワイヤー止金具 |  | 個 | 36
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | ゲート設置・撤去用基礎 |  | 1.0式代価表
| メインワイヤー用横引き単管組（二段引タイプⅠ） | ｔ＝3.2 φ48.6 | ｍ | 440
| 同上 右岸ゲート主柱用ケミカルアンカー | 削柱Φ30 ℓ＝500 ｱﾝｶｰΦ22 | ヶ所 | 65
| 同上 ゲート用右岸側柱鋼管（2柱） | Φ46.8×3.2×1,000溶接組 | 本 | 130
| 同上 ゲート用左岸側柱単管杭 | Φ48.6×3.2×1,000 | 本 | 110
| メインワイヤー用横引き単管組（タイプⅡ） | ｔ＝3.2 φ48.6 | ｍ | 40
| 同上 ゲート用横引及び受柱 | H鋼200×300 | 本 | 9
| 右岸側ケミカル・柱鋼管箇所伐採 | 処分共 3.0×220 | ㎡ | 660
| 左側狭所部加工棟柱付 |  | 本 | 8
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | カヌースラローム導水路コース築造 |  | 1.0式代価表
| スラロームゲート箇所改修及び巨石積設置・撤去 | ゲート25ヶ所 | ｍ | 220
| 同上 施工重機 | ユンボー0.45㎥３ ２台 | 日 | 15
| 同上 レッカー（ユンボー河床吊り上げ用） | 50tクラス | 回 | 2
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | カヌースラロームコース25ゲート設置・撤去 |  | 1.0式代価表
| 25ゲート用メインワイヤー・支柱設置・撤去 |  | ヶ所 | 25
| 同上ゲート用横板・ポール取付・撤去 |  | ヶ所 | 25
| ゲートの横板・ポール調整 | 2日間 | 人 | 10
| 各ゲート 小運搬 |  | 式 | 1
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 発艇審判台（ＷＷ1,500ｍ） |  | 1.0式代価表
| テント 1.5K×2K | 天幕：ターポリン（防災） シルバーメッキ仕上げ | 張 | 1
| 横幕 1.5間 | ターポリン（防災） | 枚 | 2
| 横幕 2間 |  | 枚 | 2
| ウエイト |  | 個 | 4
| 長机 | W1800×D450 | 卓 | 4
| パイプ椅子 | 折りたたみ式 | 脚 | 8
| ドラムコード | 30ｍ 漏電遮断機付 | 台 | 1
| 延長コード | 3個口/5ｍ以上 OAタップ | 本 | 1
| 発電機（燃料共） | 3kVA 超低騒音型 | 台 | 1
| 消火器 | 蓄圧式ABC（10型） | 本 | 1
| 電波時計 | 電波掛け時計 電池式Φ320ｍｍ以上 | 台 | 1
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 発艇審判台（ＳＬ） |  | 1.0式代価表
| テント 1.5K×2K | 天幕：ターポリン（防災） シルバーメッキ仕上げ | 張 | 1
| 横幕 1.5間 | ターポリン（防災） | 枚 | 2
| 横幕 2間 |  | 枚 | 2
| ウエイト |  | 個 | 4
| 長机 | W1800×D450 | 卓 | 4
| パイプ椅子 | 折りたたみ式 | 脚 | 8
| ドラムコード | 30ｍ 漏電遮断機付 | 台 | 1
| 延長コード | 3個口/5ｍ以上 OAタップ | 本 | 1
| 発電機（燃料共） | 3kVA 超低騒音型 | 台 | 1
| 消火器 | 蓄圧式ABC（10型） | 本 | 1
| 電波時計 | 電波掛け時計 電池式Φ320ｍｍ以上 | 台 | 1
| 土台単管組・床板張 | W4500×D3500 | 式 | 1
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 決勝審判台 |  | 1.0式代価表
| テント 1.5K×2K | 天幕：ターポリン（防災） シルバーメッキ仕上げ | 張 | 1
| 横幕 1.5間 | ターポリン（防災） | 枚 | 2
| 横幕 2間 |  | 枚 | 2
| ウエイト |  | 個 | 4
| 長机 | W1800×D450 | 卓 | 4
| パイプ椅子 | 折りたたみ式 | 脚 | 8
| ドラムコード | 30ｍ 漏電遮断機付 | 台 | 1
| 延長コード | 3個口/5ｍ以上 OAタップ | 本 | 1
| 発電機（燃料共） | 3kVA 超低騒音型 | 台 | 1
| 消火器 | 蓄圧式ABC（10型） | 本 | 1
| 電波時計 | 電波掛け時計 電池式Φ320ｍｍ以上 | 台 | 1
| 土台単管組・床板張 | W4500×D3500 | 式 | 1
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 乗降艇桟橋設置・撤去 |  | 1.0式代価表
| 待機支柱パイプ・水位目盛 |  | ヶ所 | 2
| 同上設置・撤去 |  | 式 | 1
| スラローム乗艇桟橋 | W＝2m ℓ＝6m H＝0.2m | 枚 | 2
| 同上設置・撤去 |  | 式 | 1
| 待機支柱パイプ・水位目盛 |  | ヶ所 | 2
| 同上設置・撤去 |  | 式 | 1
| ワイルドウォーター・スラローム降艇桟橋 | W＝2m ℓ＝6m H＝0.2m | 枚 | 2
| 同上設置・撤去 |  | 式 | 1
| ワイルドウォーター乗艇桟橋 | W＝2m ℓ＝6m H＝0.2m | 枚 | 2
| 同上設置・撤去 |  | 式 | 1
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 仮設工事 |  | 1.0式代価表
| スタート・ゴール看板 |  | 枚 | 3
| 同上設置（スリット板） | 単管組 | 基 | 6
| 艇ラック設置・撤去 | 3.0M×2段×15M | 基 | 1
| 左岸狭所部道路雨天対策ゴムマット敷 | 23.0M×1.8M | ㎡ | 41
| ＷＷスタート艇置場ブルーシート |  | ㎡ | 35
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 仮設附帯施設設置・撤去 |  | 1.0式代価表
| 右岸側仮設通路（単管軸組） | 合板床1.2×200 | ㎡ | 240
| 右岸側仮設通路連絡階段 | ステップ式単管軸組 | ヶ所 | 1
| 同上 仮設ステージ（単管軸組） | 合板床2.0×6.0（2ヶ所） | ㎡ | 24
| 同上 張出通路（単管軸組） | 合板床2.0×21 （2ヶ所） | ㎡ | 84
| 左岸側仮設通路（単管軸組） | 合板床1.2×348 | ㎡ | 417.6
| 左岸側仮設通路連絡階段 | ステップ式単管軸組 | ヶ所 | 2
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 大会用仮設横断橋 |  | 1.0式代価表
| 仮設用構造鋼材 | H-200×400×13×8 L＝1.0M | 本 | 9
| 上下ブレス鋼材 | L＝50×6 L鋼10M | 本 | 10
| 上下振れ止め鋼材 | L＝50×6 L鋼1.2M | 本 | 36
| 同上 加工 |  | ｔ | 4
| 歩廊床骨組材 | 単管Φ48.3 L-1.2M | 本 | 90
| 同上歩廊圧材 | アルミ足場板 240×24×3000 | 枚 | 50
| 手摺柱単管材 | 単管Φ48.3 L＝1.5M | 本 | 110
| 手摺横引管材 | 単管Φ48.3 L＝5.0M | 本 | 36
| 組立副資材 | ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ ｸﾗﾝﾌﾟ・鉄骨ｸﾗﾝﾌﾟ | 式 | 1
| 仮設横断橋機材搬入 | 10ｔトレーラ | 台 | 2
| 設置・撤去重量トビ | 組立・撤去共 | 人 | 50
| 同上 相番レッカー | 30ｔ 2台 | 日 | 4
| 両側基礎敷鉄 | 1.5×3.0Ｍ×22 運搬共 | 枚 | 8
| 敷鉄及びＨ鋼固定溶接 |  | 式 | 1
| カウンタウエイト運搬共 | □1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ | 個 | 4
| 仮設橋両側本体取付歩廊 | W-1.2×L-6.0M | M | 6
| 歩廊揺れ止め | L鋼-50×12.5M | 本 | 4
| 両手摺間隔プラフェンス | H＝1.20 | M | 60
| 歩廊床アルミ足場板巾木 | H＝240 | M | 60
計
|  |  | 設 計 内 訳 書 |  |  |  |  | No.
Ｎｏ. | 名 称 | 仕 様 | 呼称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 大会中緊急撤去作業員待機料 |  | 1.0式代価表
| 水上特殊作業員 | 4人／班 5班×2日 | 人 | 40
| 陸上特殊作業員 | 4人／班 5班×2日 | 人 | 40
| 4ｔ車トラック | 2台 | 日 | 2
| 25ｔレッカー | 1台 | 日 | 2
計